附件：采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **品牌** | **型号/规格** | **单位** | **备注** |
| 三星空调定频压缩机 | 谷轮 | 5P | 台 | 三星多联机 |
| 三星空调定频压缩机 | 谷轮 | 12P | 台 | 三星多联机 |
| 三星外机风扇电机 | 三星 |  | 只 | 三星多联机 |
| 三星内机风扇电机 | 三星 |  | 只 | 三星多联机 |
| 三星外机控制板 |  |  | 块 | 三星多联机 |
| 三星内机控制主板 |  |  | 块 | 三星多联机 |
| 电子膨胀阀 |  |  | 只 | 三星多联机 |
| 三星面板控制器 |  |  | 只 | 三星多联机 |
| 三星四通阀 |  |  | 只 | 三星多联机 |
| 三星外机压缩机接触器 |  | 32A | 只 | 三星多联机 |
| 三星外机压缩机接触器 |  | 65A | 只 | 三星多联机 |
| 美的空调定频压缩机 | 日立 | 5 P | 台 | 美的商用多联机 |
| 美的空调变频压缩机 | 日立 | 5-10P | 台 | 美的商用多联机 |
| 美的外机控制板 |  |  | 块 | 美的商用多联机 |
| 美的内机控制板 |  |  | 块 | 美的商用多联机 |
| 美的外机压缩机变频模块 |  |  | 块 | 美的商用多联机 |
| 美的外机风扇变频模块 |  |  | 块 | 美的商用多联机 |
| 美的外机电源板 |  |  | 块 | 美的商用多联机 |
| 美的外机定速风扇电机 | 松下 |  | 台 | 美的商用多联机 |
| 美的外机变频风扇电机 | 松下 |  | 只 | 美的商用多联机 |
| 美的内机定速风扇电机 |  |  | 只 | 美的商用多联机 |
| 美的电子膨胀阀 |  |  | 只 | 美的商用多联机 |
| 美的外机压缩机接触器 | ABB | 32A | 只 | 美的商用多联机 |
| 美的外机主板接触器 | ABB | 15A | 只 | 美的商用多联机 |
| 1.5匹压缩机 |  |  | 台 | 分体式空调 |
| 1.5匹四通阀 |  |  | 只 | 分机式空调 |
| 1.5匹室外机启动电容 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 1.5匹室内机主板 |  |  | 块 | 分体式空调 |
| 1.5匹室内机电机 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 1.5匹室外机电机 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 2匹压缩机 |  |  | 台 | 分体式空调 |
| 2匹四通阀 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 2匹室外机启动电容 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 2匹室内机主板 |  |  | 块 | 分体式空调 |
| 2匹室内机电机 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 2匹室外机电机 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 2匹外机接触器 | ABB |  | 只 | 分体式空调 |
| 3匹压缩机 |  |  | 台 | 分体式空调 |
| 3匹四通阀 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 3匹室外机启动电容 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 3匹内机板 |  |  | 块 | 分体式空调 |
| 3匹外机板 |  |  | 块 | 分体式空调 |
| 3匹内机电机 |  |  | 台 | 分体式空调 |
| 3匹外机电机 |  |  | 台 | 分体式空调 |
| 3匹外机接触器 | ABB |  | 只 | 分体式空调 |
| 5匹压缩机 |  |  | 台 | 分体式空调 |
| 5匹四通阀 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 5匹内机板 |  |  | 块 | 分体式空调 |
| 5匹外机板 |  |  | 块 | 分体式空调 |
| 5匹室内机电机 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 5匹室外机电机 |  |  | 只 | 分体式空调 |
| 5匹外机接触器 | ABB |  | 只 | 分体式空调 |
| 天加定频压缩机 | 谷轮 | 5P | 台 | 天加空调 |
| 天加定频压缩机 | 谷轮 | 12P | 台 | 天加空调 |
| 天加定频压缩机 | 谷轮 | 20P | 台 | 天加空调 |
| 天加外机控制板 |  |  | 台 | 天加空调 |
| 压缩机接触器 | 德力西 | 32A | 只 | 天加空调 |
| 压缩机接触器 | 德力西 | 65A | 只 | 天加空调 |
| 压缩机接触器 | 德力西 | 80A | 只 | 天加空调 |
| 天加冷凝器散热风机 |  |  | 台 | 天加空调 |
| 天加蒸发器散热风机 |  |  | 台 | 天加空调 |
| 天加面板控制器 |  |  | 只 | 天加空调 |
| 天加电子膨胀阀 |  |  | 只 | 天加空调 |
| 天加四通阀 |  |  | 只 | 天加空调 |
| 天加定频压缩机 |  |  | 台 | 天加空调 |
| 空调移机 |  | 1.5P | 台 | 壁挂 |
| 空调移机 |  | 3P | 台 | 柜式 |
| 空调移机 |  | 5P | 台 | 柜式 |
| 空调移机 |  | 3P | 台 | 吸顶式 |
| 空调移机 |  | 5P | 台 | 吸顶式 |
| 空调移机 |  |  | 套 | 多联机 |
| 空调专用铜管 |  | 1.5P | 米 | 壁挂 |
| 空调专用铜管 |  | 3P | 米 | 柜式 |
| 空调专用铜管 |  | 5P | 米 | 柜式 |
| 空调专用铜管 |  |  | 米 | 多联机 |
| 空调专用铜管 |  | 3P | 米 | 吸顶式 |
| 空调专用铜管 |  | 5P | 米 | 吸顶式 |
| R410 |  |  | Kg | 冷媒 |
| R22 |  |  | Kg | 冷媒 |
| 美的线控器 |  |  | 套 |  |
| 中央空调遥控器 |  |  | 套 |  |
| 普通空调遥控器 |  |  | 套 |  |
| 外机架 | 焊接 | 1.5P | 套 |  |
| 外机架 | 焊接 | 3P | 套 |  |
| 外机架 | 焊接 | 5P | 套 |  |

注：

1、本项目所涉及品牌型号仅作为参考，供应商须保证提供的货物能够满足设备正常运行且不低于清单中的配置要求，响应单位报价时品牌、型号、规格须明确且必须为原厂配件；

2、本次招标采用单价报价方式，货品数量按实结算；

3、上表中未列出的配件、辅料和材料等由成交方按市场价进行结算。