|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **型号/规格** | **生产厂家/产地** | **单位** | **单价** | **备注** |
| 1 | 三星空调定频压缩机 | 谷轮 | 5P | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 2100 | 三星多联机 |
| 2 | 三星空调定频压缩机 | 谷轮 | 12P | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 4000 | 三星多联机 |
| 3 | 三星外机风扇电机 | 三星 |  | 珠海市通得电气设备有限公司（广东珠海） | 只 | 1200 | 三星多联机 |
| 4 | 三星内机风扇电机 | 三星 |  | 珠海市通得电气设备有限公司（广东珠海） | 只 | 600 | 三星多联机 |
| 5 | 三星外机控制板 |  |  | 三星集团（江苏苏州） | 块 | 1600 | 三星多联机 |
| 6 | 三星内机控制主板 |  |  | 三星集团（江苏苏州） | 块 | 1000 | 三星多联机 |
| 7 | 电子膨胀阀 |  |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 只 | 200 | 三星多联机 |
| 8 | 三星面板控制器 |  |  | 三星集团（江苏苏州） | 只 | 300 | 三星多联机 |
| 9 | 三星四通阀 | 三花 |  | 芜湖三花自控原件有限公司（安徽芜湖） | 只 | 400 | 三星多联机 |
| 10 | 三星外机压缩机接触器 | ABB | 32A | 北京ABB低压电气有限公司（北京丰台） | 只 | 100 | 三星多联机 |
| 11 | 三星外机压缩机接触器 | ABB | 65A | 北京ABB低压电气有限公司（北京丰台） | 只 | 200 | 三星多联机 |
| 12 | 美的空调定频压缩机 | 日立 | 5 P | 日历压缩机（苏州）有限公司（江苏苏州） | 台 | 2200 | 美的商用多联机 |
| 13 | 美的空调变频压缩机 | 日立 | 5-10P | 日历压缩机（苏州）有限公司（江苏苏州） | 台 | 2500 | 美的商用多联机 |
| 14 | 美的外机控制板 |  |  | 美的制冷设备有限公司（广东佛山） | 块 | 1500 | 美的商用多联机 |
| 15 | 美的内机控制板 |  |  | 美的制冷设备有限公司（广东佛山） | 块 | 600 | 美的商用多联机 |
| 16 | 美的外机压缩机变频模块 |  |  | 美的制冷设备有限公司（广东佛山） | 块 | 2200 | 美的商用多联机 |
| 17 | 美的外机风扇变频模块 |  |  | 美的制冷设备有限公司（广东佛山） | 块 | 800 | 美的商用多联机 |
| 18 | 美的外机电源板 |  |  | 美的制冷设备有限公司（广东佛山） | 块 | 200 | 美的商用多联机 |
| 19 |  | 松下 |  | 杭州松下马达有限公司（浙江杭州） | 台 | 1000 | 美的商用多联机 |
| 20 | 美的外机变频风扇电机 | 松下 |  | 杭州松下马达有限公司（浙江杭州） | 只 | 1300 | 美的商用多联机 |
| 21 | 美的内机定速风扇电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 300 | 美的商用多联机 |
| 22 | 美的电子膨胀阀 |  |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 只 | 200 | 美的商用多联机 |
| 23 | 美的外机压缩机接触器 | ABB | 32A | 北京ABB低压电气有限公司（北京丰台） | 只 | 100 | 美的商用多联机 |
| 24 | 美的外机主板接触器 | ABB | 15A | 北京ABB低压电气有限公司（北京丰台） | 只 | 100 | 美的商用多联机 |
| 25 | 1.5匹压缩机 | 谷轮 |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 800 | 分体式空调 |
| 26 | 1.5匹四通阀 | 三花 |  | 芜湖三花自控原件有限公司（安徽芜湖） | 只 | 100 | 分机式空调 |
| 27 | 1.5匹室外机启动电容 | 韩兴 |  | 广州韩兴电子科技有限公司（广东广州） | 只 | 80 | 分体式空调 |
| 28 | 1.5匹室内机主板 |  |  |  | 块 | 380 | 分体式空调 |
| 29 | 1.5匹室内机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 200 | 分体式空调 |
| 30 | 1.5匹室外机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 200 | 分体式空调 |
| 31 | 2匹压缩机 | 谷轮 |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 850 | 分体式空调 |
| 32 | 2匹四通阀 | 三花 |  | 芜湖三花自控原件有限公司（安徽芜湖） | 只 | 100 | 分体式空调 |
| 33 | 2匹室外机启动电容 | 韩兴 |  | 广州韩兴电子科技有限公司（广东广州） | 只 | 80 | 分体式空调 |
| 34 | 2匹室内机主板 |  |  |  | 块 | 380 | 分体式空调 |
| 35 | 2匹室内机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 200 | 分体式空调 |
| 36 | 2匹室外机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 200 | 分体式空调 |
| 37 | 2匹外机接触器 | ABB |  | 北京ABB低压电气有限公司（北京丰台） | 只 | 100 | 分体式空调 |
| 38 | 3匹压缩机 | 谷轮 |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 1400 | 分体式空调 |
| 39 | 3匹四通阀 | 三花 |  | 芜湖三花自控原件有限公司（安徽芜湖） | 只 | 150 | 分体式空调 |
| 40 | 3匹室外机启动电容 | 韩兴 |  | 广州韩兴电子科技有限公司（广东广州） | 只 | 100 | 分体式空调 |
| 41 | 3匹内机板 |  |  |  | 块 | 380 | 分体式空调 |
| 42 | 3匹外机板 |  |  |  | 块 | 380 | 分体式空调 |
| 43 | 3匹内机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 台 | 250 | 分体式空调 |
| 44 | 3匹外机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 台 | 250 | 分体式空调 |
| 45 | 3匹外机接触器 | ABB |  | 北京ABB低压电气有限公司（北京丰台） | 只 | 100 | 分体式空调 |
| 46 | 5匹压缩机 | 谷轮 |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 2100 | 分体式空调 |
| 47 | 5匹四通阀 | 三花 |  | 芜湖三花自控原件有限公司（安徽芜湖） | 只 | 200 | 分体式空调 |
| 48 | 5匹内机板 |  |  |  | 块 | 450 | 分体式空调 |
| 49 | 5匹外机板 |  |  |  | 块 | 450 | 分体式空调 |
| 50 | 5匹室内机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 300 | 分体式空调 |
| 51 | 5匹室外机电机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 300 | 分体式空调 |
| 52 | 5匹外机接触器 | ABB |  | 北京ABB低压电气有限公司（北京丰台） | 只 | 200 | 分体式空调 |
| 53 | 天加定频压缩机 | 谷轮 | 5P | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 500 | 天加空调 |
| 54 | 天加定频压缩机 | 谷轮 | 12P | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 1500 | 天加空调 |
| 55 | 天加定频压缩机 | 谷轮 | 20P | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 2000 | 天加空调 |
| 56 | 天加外机控制板 |  |  | 天加空调设备有限公司（江苏南京） | 台 | 600 | 天加空调 |
| 57 | 压缩机接触器 | 德力西 | 32A | 上海德力西实业集团（上海南翔） | 只 | 100 | 天加空调 |
| 58 | 压缩机接触器 | 德力西 | 65A | 上海德力西实业集团（上海南翔） | 只 | 200 | 天加空调 |
| 59 | 压缩机接触器 | 德力西 | 80A | 上海德力西实业集团（上海南翔） | 只 | 200 | 天加空调 |
| 60 | 天加冷凝器散热风机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 台 | 1200 | 天加空调 |
| 61 | 天加蒸发器散热风机 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 台 | 800 | 天加空调 |
| 62 | 天加面板控制器 |  |  | 广东威灵电机制造有限公司（广东顺德） | 只 | 500 | 天加空调 |
| 63 | 天加电子膨胀阀 |  |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 只 | 200 | 天加空调 |
| 64 | 天加四通阀 | 三花 |  | 芜湖三花自控原件有限公司（安徽芜湖） | 只 | 200 | 天加空调 |
| 65 | 天加定频压缩机 | 谷轮 |  | 广东艾默生制冷（中国）有限公司（广东广州） | 台 | 500 | 天加空调 |
| 66 | 空调移机 |  | 1.5P |  | 台 | 300 | 壁挂 |
| 67 | 空调移机 |  | 3P |  | 台 | 400 | 柜式 |
| 68 | 空调移机 |  | 5P |  | 台 | 500 | 柜式 |
| 69 | 空调移机 |  | 3P |  | 台 | 700 | 吸顶式 |
| 70 | 空调移机 |  | 5P |  | 台 | 700 | 吸顶式 |
| 71 | 空调移机 |  |  |  | 套 | 800 | 多联机（一个室内机） |
| 72 | 空调专用铜管 | 海亮 | 1.5P | 海亮集团有限公司（浙江杭州） | 米 | 80 | 壁挂 |
| 73 | 空调专用铜管 | 海亮 | 3P | 海亮集团有限公司（浙江杭州） | 米 | 100 | 柜式 |
| 74 | 空调专用铜管 | 海亮 | 5P | 海亮集团有限公司（浙江杭州） | 米 | 120 | 柜式 |
| 75 | 空调专用铜管 | 海亮 |  | 海亮集团有限公司（浙江杭州） | 米 | 300 | 多联机 |
| 76 | 空调专用铜管 | 海亮 | 3P | 海亮集团有限公司（浙江杭州） | 米 | 100 | 吸顶式 |
| 77 | 空调专用铜管 | 海亮 | 5P | 海亮集团有限公司（浙江杭州） | 米 | 120 | 吸顶式 |
| 78 | R410 | 冰龙 |  | 浙江永和制冷股份有限公司（浙江衢州） | Kg | 80 | 冷媒 |
| 79 | R22 | 冰龙 |  | 浙江永和制冷股份有限公司（浙江衢州） | Kg | 70 | 冷媒 |
| 80 | 美的线控器 |  |  | 美的制冷设备有限公司（广东佛山） | 套 | 160 |  |
| 81 | 中央空调遥控器 |  |  |  | 套 | 50 |  |
| 82 | 普通空调遥控器 |  |  |  | 套 | 30 |  |
| 83 | 外机架 | 焊接（东豪） | 1.5P | 广东佛山市顺德家电有限公司（广东佛山） | 套 | 20 |  |
| 84 | 外机架 | 焊接（东豪） | 3P | 广东佛山市顺德家电有限公司（广东佛山） | 套 | 50 |  |
| 85 | 外机架 | 焊接（东豪） | 5P | 广东佛山市顺德家电有限公司（广东佛山） | 套 | 80 |  |