苏州健雄职业技术学院

D2-103电子制作实训室改造项目

根据苏州健雄职业技术学院采购管理有关规定，现就D2-103电子制作实训室改造项目进行竞争性磋商，具体采购清单见附件。欢迎具有能力提供所要采购正品货物、服务并且具备足够技术保障能力的供应商前来投标。

- 招标公告

一、项目基本情况

1.项目编号：202607-0013

2.项目名称：D2-103电子制作实训室改造项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.总预算金额：人民币（大写）玖万肆仟元整（￥94000.00）

5.最高限价：人民币（大写）玖万肆仟元整（￥94000.00）

6.采购需求：苏州健雄职业技术学院D2-103基础环境建设。(详见本磋商文件第二部分)

7.履约期限：自合同签订之日起10天内完成全部服务内容

8.招标方案：（见附件）

二、合格供应商应具备的条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（必须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（必须提供包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（必须提供根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（必须提供参加本次采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目不接受联合体投标。

三、网络报名方式

请有意于本项目的供应商将报名材料以电子邮件方式发送至以下邮箱进行报名：jianxiongxueyuan@126.com,邮件中必须包含单位信息、投标代表信息、联系方式等，邮件主题格式：“D2-103电子制作实训室改造项目+报名供应商公司名称+联系人姓名+电话”。2026年7月14日下午17:00前，接受各投标单位网络报名。

四、投标要求

书面投标文件一正两副，装订成册；如有矛盾以正本为准，装在一个袋里密封，封口处盖供应商公章。响应文件以中文为准；注：请各响应单位将符合以上要求的文件及证书加盖响应单位公章后装订成册密封送达，封面格式详见文件第三部分。

投标地点：江苏省太仓市科教新城健雄路1号，东校区科创大楼214室。

投标时间：书面投标文件接收时间：2026年7月15日13：30-14：00（北京时间）

开标时间：2026年7月15日14：00（北京时间）

开标地点：江苏省太仓市科教新城健雄路1号，东校区行政楼214室。

五、联系方式

业主部门联系人：陈老师15850289060

资产管理与采购处联系人：周老师0512-53940852

六、投标文件组成

1.承诺函；

2.投标书；

3.投标报价明细表；

4.偏离情况表；

5.授权委托书；

6.企业《营业执照》复印件；

7.企业近半年的社保缴纳记录；

8.评分标准中需提供的相关材料、证明文件等（格式自拟）；

9.投标文件正本一份，副本二份。

七、其他

入校要求：健雄学院二期江申大道东门门卫处，扫描二维码并填写个人基本信息，审批通过后方可入校。所有进校人员严格遵守我校保卫处入校登记要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。

- 招标项目要求

一、项目基本情况

1.项目名称：D2-103电子制作实训室改造项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.总预算金额：人民币（大写）玖万肆仟元整（￥94000.00）

4.最高限价：人民币（大写）玖万肆仟元整（￥94000.00）

5.履约期限：自合同签订之日起10天内完成全部服务内容。

6.安装地点：苏州健雄职业技术学院D2-103

二、服务内容

（一）项目清单

| 序号 | 产品名称 | 标的物参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏保 | 漏电断路器2P20A | 个 | 16 |
| 2 | 电源线 | BV2.5，100米/卷 | 卷 | 12 |
| 3 | 空调电源线 | YJV5*4电缆线 | 米 | 30 |
| 4 | 电源线 | YJV5*6电缆线 | 米 | 40 |
| 5 | 六孔插座 | 六孔插座+明盒 | 个 | 25 |
| 6 | 电源箱 | 暗装强电箱80回路 | 个 | 1 |
| 7 | 空气开关 | 空气开关3P 63A | 个 | 1 |
| 8 | 空气开关 | 空气开关3P 40A | 个 | 2 |
| 9 | 光缆 | 室外4芯单模铠装中心束管式国标光缆 | 米 | 50 |
| 10 | 熔接盒 | 4口LC-LC光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 11 | 尾纤 | LC-LC双芯3米单模光纤跳线 | 对 | 4 |
| 12 | 耦合器 | LC-LC双工耦合器 | 个 | 4 |
| 13 | 光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm.10km.LC) | 个 | 2 |
| 14 | 无线AP | 技术参数指标： 协议标准 ★支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax/be标准，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） ★支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） Wi-Fi 7特性 支持Muti-RU、4096QAM、MLO、Preamble Puncturing（前导码打孔）等Wi-Fi 7特性 用户接入 ★支持最大接入用户数1024个，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 射频 ★整机性能：9.33Gbps，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） ★支持三射频2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2)+5GHz(4x4)同时工作，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 接口 支持1个5GE PoE电接口，1个GE PoE Out电口 USB接口 支持USB接口， 天线 内置智能天线， 最大发射功率 ★最大发射功率≥26dBm，支持按1dB步长调整发射功率，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 功能特性 支持智能漫游负载均衡技术，在用户漫游后对组网内AP进行负载均衡检测，调整各个AP的用户负载，提升网络稳定性。 ★支持智能频段动态调整技术，自动检测邻频和同频的信号干扰，识别2.4G冗余射频，通过AP间的自动协商，自动切换或关闭冗余射频，降低2.4G同频干扰，增加系统容量。（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿 ★支持基于802.11k、802.11v和802.11r协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 可靠性 支持广域逃生，本地转发模式下，AP与AC连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入 ★AP在两个无线控制器间双机热备倒换，链路倒换时间小于50ms（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 安全特性 ★支持WPA3认证/加密方式，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 工作温度 ★工作温度-10°C~50°C，（提供官网功能截图或产品数据手册并加盖制造商公章证明） 存储温度 -40℃～+70℃ 工作湿度 5%～95%（非凝结） 供电 支持POE供电，能满足POE 802.3AT和802.3AF供电正常工作，不需要强制POE 802.3BT供电 资质要求 国家无线电委员会入网核准证 | 个 | 1 |
| 15 | 教室烟感探测器 | 含4G卡、5年流量，授权并无缝接入学校现有云平台的费用 技术参数指标： 产品需符合GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告产品需符合GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。 ★产品具有有效期内产品责任险，保险期内因设备问题导致意外事故，每次事故赔偿限额（其他货币单位按汇率换算为人民币计算）＞7000万元人民币。（提供消防产品责任险（凭证）复印件并加盖制造商公章证明） ★设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★在距设备正前方3m处，设备蜂鸣器的声压级应大于等于85dB（A计权）。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★处于烟雾报警状态时，设备应支持通过平台端远程下发指令进行烟雾报警复位（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电4G SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★入网注册指示功能试验：启动4G网络注册后，设备应给出蜂鸣器鸣叫、指示灯闪烁的交互指示。当入网注册失败时，设备应给出指示灯红色指示，及不同的注册失败原因对应的蜂鸣器长鸣一声、三声、五声。当入网注册成功时，设备应给出蜂鸣器鸣叫2次，指示灯绿色熄灭的指示。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★处于报警状态时，设备应支持通过外接的红外遥控器控制进行消音。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★在设备正常待机状态下，支持与红外遥控器的任意按键进行对码学习与配对。配对完成后，设备应支持通过对应的红外遥控器的按键进行消音操作。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备支持设置禁用和解除禁用，当设备禁用启动后，设备应不再进行烟雾探测（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备应支持通过平台端远程控制对设备参数进行配置设备，其中参数应包括上报间隔、重发次数、心跳周期、算法灵敏度等。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备应支持通过串口读取设备内部数据，其中数据应包括SN号、软件版本号、硬件版本号、底噪、报警阈值、电池电量、环境温湿度值、报警事件。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备信息查询功能：设备应支持通过平台端查询初次安装时的环境底噪、当前的环境底噪、报警时的烟雾阈值、报警时的温度值、报警时的湿度值。设备应支持通过平台端查询ICCID、IMEI、电池电量、环境温度、湿度、水汽浓度、迷宫污染指数。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备应具有可拆卸的迷宫外壳，应支持对迷宫进行检测，并给出自助清洁提示。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时（电池欠压值默认为2.65V），设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至手机APP端与平台端（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★在设备正常待机状态下，设备应支持与红外遥控器的任意按键进行对码学习与配对。配对完成后，设备应支持通过对应的红外遥控器的按键进行消音操作（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 个 | 2 |
| 16 | 施工辅材 | 含水晶头、标签纸、线槽线管、尼龙扎带，电工胶布等 | 项 | 1 |
| 17 | 陶瓷钢制防静电地板（核心产品） | 技术参数指标： ★外观：符合GB/T36340-2018，地板应组装精细，接缝整齐严密，粘接牢固，不开胶，板面覆盖层应柔光、耐污、不打滑、无明显可见的色差、疵点及起泡。金属表面防锈层牢固，采用镀锌处理的应有金属光泽、无疵点，采用喷塑处理塑层应柔光，无明显可见的色差、疵点及起泡。（提供具有CMA第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章证明） CZ级陶瓷防静电地板(600*600*40，上下钢板壁厚大<1.6mm瓷砖1.0厚定制颜色)，锌钢专用支架壁厚卡 <2.0mm,支腿管径60mm,上下托大<3mm，横梁撑采用壁厚<1.2mm方管 ★系统电阻：符合GB/T36340-2018，属静电耗散型≤7.85X107Ω，测试电压为：100V（提供具有CNAS第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★集中荷载：符合GB/T36340-2018，扰度≤0.76mm;永久变形≤0.1mm（提供具有CNAS第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★均布荷载：符合GB/T36340-2018，扰度≤0.42mm;（提供具有CNAS第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章证明） ★燃烧性能：符合GB50222-2001《建筑内部装修设计防火规范》，板基：不燃A1型；贴面符合SJ/T 11236-2001《防静电贴面板通用规范》，贴面≤30s FV-1级（提供具有CNAS第三方权威机构出具的检验报告复印件并加盖制造商公章证明） | 平方 | 120 |
|  | 吊顶 | 格栅铝方通吊顶定制，规格：40*41mm，颜色：亚光黑 | 平方 | 120 |
|  | 灯具 | 嵌入式Led灯100x1200 30瓦白光条形灯 | 盏 | 50 |
|  | 窗帘 | 遮光窗帘购买，含窗帘盒定制，规格：3500*3285mm | 套 | 6 |
|  | 消防管包边 | 消防管包边 | 个 | 2 |
|  | 墙面粉刷 | 墙面铲除、全屋墙面乳胶漆粉刷，面积：240m2 | 项 | 1 |
| 18 | 人工费 | 含室内拆除、讲台地面敲掉找平、垃圾清运、物品搬运及复位等 | 项 | 1 |

说明：1、投标人应根据项目特征、现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护等结合现场踏勘获取相关信息。如因项目缺漏不能实施的，责任由投标单位承担。

2.招标文件中若涉及品牌导向的仅供参考，设备品牌由供应商自行选择，但选择的品牌其指标必须满足或优于招标文件中技术要求。

# 3.满足甲方需要，达到施工建设要求，以上清单仅为工程主要清单，包含完成项目所需要的但不限于以上清单，以完成质量为目的，所有费用均在中标价中。

（二）项目要求

1、所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、成交单位进场前，应主动与采购单位做好沟通工作。

3、投标供应商负责现场人员的安全、现场秩序、项目保护、环境保护、消防、用电等，确保施工安全无事故。

4、投标供应商应按照有关规定和施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因投标供应商任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响采购人正常办公秩序、危及民众安全、破坏周边环境，或者影响其他中标供应商施工等后果的，供应商应承担责任。

5、进场的材料、设备必须在采购方人员验收合格后方可进场安装。

6、中标单位应对项目质量、安全全面负责，如中标单位原因造成质量、安全事故、中标单位承担一切经济法律责任。

7、服务期间，中标单位应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收。

8、中标单位必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标单位必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

9、中标单位必须做好周边设施的成品保护工作，施工结束时业主单位要进行检查，如有损坏，中标单位负责修补并承担相应费用。

10、在合同履行期间，成交单位有遇到妨碍工作进度和按时提交成果情况的，应及时将妨碍情况、应急措施和可能延迟的时间以书面形式通知采购人。采购人在收到中标单位通知后，根据项目实施情况，有权确定是否延长项目实施时间。采购人同意延长项目实施时间的，经双方协商一致后，变更合同的履行期限。

11、在合同履行期间，成交单位因管理、技术、协调和其他自身原因导致项目无法推进的，采购人有权终止合同。

# 三、综合说明

# 1、报价要求：总价报价。本次采购报价范围包括全部标的物及完成本项目所需的劳务、管理、材料、设备、措施费、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、质保等一切为实现本项目而产生的费用 。投标人报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。本费用为总价包干，除因甲方要求的变更外，本项目后期不做任何费用增补。

2、响应单位在响应文件中须明确所提供产品的规格、技术参数、使用材料等。

3、所有投标产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

4、投标人应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

5、中标人应保证采购人免除且中标人承担由于采购人在其本国使用该产品时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或外观设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

6.本项目不组织踏勘现场，各响应供应商自行踏勘，如因未踏勘造成了损失由响应供应商自行承担。

四、质量保证及售后服务要求

1、质保期：本项目整体保修期不少于2年（自交货验收合格之日起计算日期）。

2、响应时间：在质保期内发生质量问题，一旦发生非人为质量问题，中标人应在接到采购人报修电话后4小时内予以响应，必须在24个小时内到达现场进行维修，费用由中标人负责。

3、响应单位需承诺：采购方保留在响应单位成交后，委托第三方对成交产品进行测试（包括破坏性试验）、检验、的权利，在验收或使用过程中发现不满足采购文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，采购方有权要求成交供货方无条件退货，并依据采购文件和合同进行相关处罚。

4、验收标准：符合招标文件及设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

5、验收时间：交付完成后7个工作日内；

6、付款方式:项目完成交付验收合格后一次性付清。

五、责任风险

1、中标服务单位人员在岗履行本项目工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

2、中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

3、中标人在服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

- 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面格式：

【正(副)本】

磋商响应文件

采购方：苏州健雄职业技术学院

项目名称：D2-103电子制作实训室改造项目

采购编号：202607-0013

响应单位(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系方式：

日期：年月日

承诺函

致：苏州健雄职业技术学院

本公司愿意参加贵方组织实施的项目的采购活动。本公司承诺：

1.本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2.本公司参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3.本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的，并承诺在中标后提供投标文件中所有资质的原件备查，如贵校发现我方有虚假资料，可做废标处理。

4.本公司承诺中标后所供产品与投标文件中的品牌、型号规格一致，否则我们愿意承担一切经济与法律上的责任。

5.本公司承诺在使用我公司提供的本项目软硬件设备或其任何一部分时，不会引起因第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，而遭受起诉。一旦出现侵权，一律由我公司承担全部责任。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年月日

投标书

苏州健雄职业技术学院：（招标人名称）

我公司于年月日收到贵单位磋商文件，经过仔细分析和研究，对招标文件条款全部确认。

兹以：人民币：，大写：元整的投标价格、技术规范和要求以及其它构成合同文件组成部分的条件和要求承揽上述项目的材料及设备的运输、保险、交付、验收、技术服务和质量保修责任。

我公司有资格和能力承担该项目的供货、技术服务等工作，如我公司中标，愿意接受该招标文件中的各项内容。

同意该招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

如果我们的投标书被接纳，我们保证在签订合同后，积极配合招标方的工作安排，按招标方的耗材使用计划要求，保证按时供货。

我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。

法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任，并在授权书中以及在投标书和确认函（如果中标）中作相应的声明。

法人代表签字：（公司盖章）

被授权人签字：

年月日

投标报价明细表

单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 数量 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 产地 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总报价人民币：元整（￥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

采购内容偏离表

投标人：招标编号∶

| 序号 | 标的物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

商务条款偏离表

投标人：招标编号∶

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 合同履行期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把磋商文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

3.合同履行期限、付款方式、服务地点不允许出现偏离其他不允许出现负偏离。

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________________（单位名称）________________（姓名）为我授权委托人，以本公司的名义参加_______________________________（招标人名称）的____________________________项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：性别：_____________年龄：__________

单位（盖章）：_____________________部门：_____________职务：__________

投标单位（盖法人章）：____________________________________

法人代表人（签字或盖章）：________________________________

日期：年月日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：______________________________________________________

地址：____________________________邮编：___________________________

联系人：_________________________联系电话：_______________________

授权代表：________________________________________________________

联系电话：________________________________________________________

地址：____________________________邮编：___________________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：__________________________________________________

采购人名称：______________________________________________________

采购文件获取日期：________________________________________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：______________________________________________________

事实依据：________________________________________________________

_________________________________________________________________

法律依据：________________________________________________________

_________________________________________________________________

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：____________________________________________________________

签字（签章）：（公司盖章）：

年月日

相关说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代理”的有关内容，并在附件中提交出质疑供应商签署的授权委托书、授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 合同主要条款

采购人（以下称甲方）：苏州健雄职业技术学院

地址：

电话：

供应商（以下称乙方）：

地址：

电话：

采购人与供应商按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵

第一条 合同内容

1、乙方负责完成甲方的苏州健雄职业技术学院D2-103基础环境建设项目项目。具体内容详见下表：

（附明细表）

2、服务期：自合同签订之日起10天内完成全部服务内容

3、其他要求详见磋商文件及乙方在投标文件中所做的承诺。

第二条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件（编号：_______________________）

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第三条、价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同含税总金额为人民币大写：       元整（小写：      元），

# 本合同总价款包括全部标的物及完成本项目所需的劳务、管理、材料、设备、措施费、垃圾清扫和搬运、成品保护、检测、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、质保等一切为实现本项目而产生的费用，本费用为总价包干，除因甲方要求的变更外，本项目后期不做任何费用增补，甲方不再支付其他任何费用。

2、付款方式：项目完成交付验收合格后一次性付清

第四条 验收

1、验收标准：符合招标文件及设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；

2、验收时间：交付完成后7个工作日内；

第五条 质量及保修

1、质保期：2年（自验收合格之日起计算日期）。

2、响应时间：在质保期内发生质量问题，一旦发生非人为质量问题，乙方应在接到甲方报修电话后4小时内予以响应，必须在24个小时内到达现场进行维修，费用由乙方负责。

3、项目完成后，甲方有权委托第三方对项目质量进行测试（包括破坏性试验）、检验、的权利，在验收或使用过程中发现不满足采购文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，采购方有权要求乙方无条件退货，并依据采购文件和合同进行相关处罚。

第六条 责任风险

1、乙方人员在岗履行本项目工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

2、乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

3、乙方在服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

第七条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、乙方在履行合同过程中，不得将采购项目委托给第三方。

第九条 违约责任

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能按时提供货物或服务（逾期超过十五天视为不能提供货物或服务），或提供的货物或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、其他未尽事宜，以《合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十一条 索赔

如在项目使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（  ）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十二条 争议的解决

1、因标的物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对标的物质量进行鉴定。项目符合标准的，鉴定费由甲方承担；项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和询价响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                             乙方：

（加盖公章或合同专用章）                          （加盖公章或合同专用章）

法定代表人签字或签章：                             法定代表人签字或签章：

日期：   年     月      日                         日期：     年     月      日

- 评标方法、评分标准

一、评标办法：

本次本次磋商采用综合评分法。全部评标过程将按以下四个步骤进行：

（1）第一步：由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；

（2）第二步：通过资格审查和响应文件审查（即作出实质性响应磋商文件要求）的供应商进入磋商程序；

（3）第三步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并编写评审报告；

（4）第四步：由磋商小组按照得分高低确定成交人。

评标时，评审委员会成员按照采购文件规定的评分标准，独立对每个供应商的投标文件进行评价、打分。将评委对响应文件的评审得分汇总，按算术平均法计算出每个供应商的评审得分（保留小数点后两位）。报价得分按法规规定的计算公式直接计算取得。评审得分和报价得分相加即为供应商的评标总得分。

如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标人以抽签方式确定成交人。

二、综合评分标准：

(一)价格分（20分）

第一步：最后报价低于或等于预算价格的，为有效响应报价。超过预算价格的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审最低的供应商的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=（响应报价/评标基准价）×10%×100

（二）商务及技术评审（80分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 36 | 采购文件中带“★”的为重要参数，共36项，所投产品的技术参数全部满足或高于招标文件要求的得36分，有一项不满足扣1分。（按招标文件要求提供对应的证明材料。为方便评审，投标人须提供带“★”的参数在证明材料中所在的页码及位置的参数对照表，格式自拟，否则不得分。） |
| 2 | 质量保证 | 5 | 提供陶瓷钢制防静电地板产品生产厂商针对本项目出具的授权函及不低于2年的原厂免费质保承诺函（并加盖原厂公章），得5分，否则不得分，总分5分。 |
|  |  | 5 | 提供无线AP产品生产厂商针对本项目出具的授权函及不低于2年的原厂免费质保承诺函（加盖原厂公章），得5分，否则不得分，总分5分。 |
|  |  | 5 | 提供教室烟感探测器产品生产厂商针对本项目出具的授权函及不低于2年的原厂免费质保承诺函（加盖原厂公章），得5分，否则不得分，总分5分。 |
| 3 | 售后服务方案 | 10 | 售后方案： 投标人对本次项目建设提供完善的售后服务方案，方案里需体现服务体系、服务内容、故障解决方案、培训方案等。人员配置水平高，数量充足结构合理的得10分； 人员配置水平较好，数量较多结构基本合理，售后服务方案有欠缺得5分； 人员配置水平较差，数量少结构不够合理的得2分； 未提供实施保障措施不得分。 |
|  |  | 6 | 服务响应： 供应商的售后服务承诺、服务响应时间 2小时内到达现场的得6分； 2小时-3小时到达现场的得3分。 3小时以上到达现场的不得分。 提供能在承诺时间到达现场的相关证明材料（包括供应商或售后服务机构的地址，出行方式、出发时间、到达时间等） |
| 4 | 实施方案 | 9 | 实施方案： 具有可实施性，包括实施步骤、实施时间、人员安排、实施计划、应急措施等，以及针对项目进度、质量、风险、资源、范围等必要措施，实施进度措施保障得力，进度计划优完善的得9分； 实施进度措施保障一般，进度计划较完善的得6分； 实施进度措施保障性较差，得3分； 未提供实施方案不得分 |
| 5 | 类似业绩 | 4 | 响应单位提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩每一份得2分，本项最多得4分。提供合同复印件加盖投标人公章。 |

注：1.针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均须在投标文件中提供相关资料的复印件或扫描件并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.以上所涉及到的相关证明材料、证书及合同均需提供复印件装订在投标文件中，否则不得分。招标人有权要求中标供应商在限期内提供原件核查真伪，如有虚假，该供应商承担由此带来的所有后果。

3.所有复印件字迹须复印清晰可见,字迹不清晰或复印不全，视为未提供。

4.上述评分标准要求提供原件核查的，无原件不得分。